Оглавление

| Паспорт Программы | 3 |
| --- | --- |
| Общие сведения о социально-экономическом положении Константиновского СП | 6 |
| Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры | 8 |
| Перспективы развития Константиновского СП и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 18 |
| Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Константиновского СП | 20 |
| Перечень программных мероприятий | 21 |
| Ресурсное обеспечение Программы | 28 |
| Управление и контроль за Программой | 28 |

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Константиновского сельского поселения на 2011-2020 годы с перспективой до 2030 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Константиновского сельского поселения (далее - Константиновского СП) |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», - поручение Президента Российской Федерации от 17.03.2011г. № Пр-701, - Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2010г. №820-п «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области на 2011-2014 годы», - «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тутаевского муниципального района на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года», - Комплексный инвестиционный план развития Константиновского сельского поселения, подготовленный на основании Распоряжения Администрации с.п. Константиновского «О составе рабочей группы по разработке КИП» СП №1 от 20.01.2010г., утвержденный Муниципальным советом Константиновского СП от 16.12.2010г.№50 |
| Куратор Программы | Глава Администрации Константиновского СП ТМР ЯО |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Константиновского СП ТМР ЯО |
| Исполнители Программы | Администрация Константиновского СП ТМР ЯО, организации жилищно-коммунального комплекса |
| Цель Программы Задачи Программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Константиновского СП 1.Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, обеспечивающих развитие этих систем в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; 3. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 4. Повышение уровня газификации населённых пунктов Константиновского СП; 5. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов ЖКХ; -уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; -показатели степени охвата потребителей приборами учета; -доля жилого фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры; -уровень обеспеченности населения коммунальными услугами |
| Срок реализации Программы | 2011-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 150,537 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 44,9 млн.руб.; -средства областного бюджета – 8,8 млн.руб.; -средства местного бюджета – 10,84 млн. руб.; - средства внебюджетных источников- 85,997 млн. руб. |
| Ответственное лицо для контактов | ВРИП Главы Константиновского СП ТМР ЯО Плакида Валентина Ивановна, тел. (48533) 7-93-83 |

Таблица 1 -  Общая потребность в ресурсах для выполнения программных мероприятий в 2011-2030 годах           (тыс.руб.)

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 39700 | 39700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | « | 38466 | 5800 | 3000 | 66 | 5600 | 24000 | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | « | 11340 | - | - | 1000 | 5220 | 5120 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | « | 13098 | 300 | 807 | 2034 | 1657 | 8300 | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | « | 275836 | 2580 | 393 | 57832 | 77551 | 137480 | - | - | - | - | - |
| Всего: | « | 378440 | 48380 | 4200 | 60932 | 90028 | 174900 | - | - | - | - | - |

# 1. Общие сведения о социально-экономическом положении

# Константиновского СП

Константиновское сельское поселение получило свое название от поселка Константиновский. Поселок Константиновский основан весной 1879 года, когда было принято решение товариществом «Рогозин и Ко» построить на правом берегу р. Волга в урочище Константиновское завод по выпуску минеральных масел.

Территория поселения составляет 83,206 км2 и состоит из 3-х поселков: Константиновский, Фоминское, Микляиха и 27 деревень: Аксентьево, Карачарово, Баскачево, Панфилово, Никольское, Шишкино, Копнинское, Борисовское, Олюнино, Пустово, ст.Пустово, Коромыслово, Фарисеево, Ковалево, Павловское, Щетино, Дорожаево, Белавино, Брянцево, Яковлево, Панино, Зарницино, Саблуково, Новое, Мотово, Михальцево, Федорково.

Административным центром Константиновского СП Тутаевского района Ярославской области является  п. Константиновский.

Структуру органов местного самоуправления Константиновского СП составляют:

- Муниципальный Совет Константиновского СП;

- Глава Константиновского СП - высшее должностное лицо Константиновского СП;

- Администрация Константиновского СП - исполнительно-распорядительный орган.

Поселок Константиновский находится на федеральной трассе P-151 между Ярославлем (25 км) и Тутаевым (7 км), расстояние до Москвы – 290 км.

Основа экономики поселения - нефтеперерабатывающая промышленность,  составляющая до 40 % от общего объёма производства поселения. Среди прочих производящих отраслей - сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции. Предприятия малого бизнеса составляют 3 % от общего числа работающих предприятий.

Население Константиновского СП насчитывает 9 429 человек. Большая часть населения (5 840 человек) проживает в центральном поселке –

п. Константиновский. В поселке расположено основное градообразующее промышленное предприятие ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева», на котором до кризиса работало около 30 % трудоспособного населения посёлка.

Со стороны п. Фоминское Константиновское СП граничит с городским поселением  Тутаев, что позволяет рассматривать их в составе городского агломерата с населением около 47 тыс. человек.

Количество официально зарегистрированных безработных граждан Константиновского СП на 01.10.2011 составило 148 человек.

Территориальное расположение Константиновского СП в Тутаевском муниципальном районе приведено на рисунке 1.

Рис. 1. – Схема Константиновского  СП

# 2. Характеристика существующего состояния

# коммунальной инфраструктуры

## ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

На начало 2011 года на территории Тутаевского муниципального района функционировал 41 источник теплоснабжения суммарной мощностью 326,4 Гкал/час, вырабатывающий  теплоэнергию для населения и объектов социальной сферы. Отпуск тепловой энергии в расчете на одного жителя  составил 4,7 Гкал.

Процент износа теплоисточников и тепловых сетей весьма значителен – около 65%. Это отражается и на  объемах тепловых потерь – 5-10%  общего количества отпущенной теплоэнергии.

На территории Константиновского СП имеется две газовые котельные.

Удельный вес жилого фонда сельского поселения, обеспеченного центральным отоплением, составляет 75 %, горячим водоснабжением – 66 % .

В Константиновском СП существует два типа теплоснабжения: централизованное - для многоэтажной застройки и общественных учреждений и децентрализованное для малоэтажной частной застройки. Централизованное теплоснабжение развито слабо, особенно в сельских населённых пунктах. В качестве топлива для котельных используется природный газ.

В п. Константиновский находится котельная, которая обслуживается филиалом «Тутаевский» ОАО ЯГК (ул. Ветеранов войны, 7). Установленная мощность котельной 36 Гкал/ч., требуется реконструкция (замена котлов). Котельная п.Константиновский отпускает тепло и для п.Фоминское.  Протяженность тепловых сетей составляет 11 762 км с п.Фоминское (в двухтурбинном состоянии) (см.табл. 2.1).

Таблица 2.1. - Параметры централизованного теплоснабжения Константиновского СП

| Показатели | пос. Константиновский | пос. Фоминское | пос. Микляиха |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Котельная пос. Константиновский | Котельная пос. Микляиха |
| Установленное оборудование | котлы ДКВР-10/13-3ед. котел ДЕ 25/ 14-1 ед. | - |
| Мощность котельной | 36 гкал/час | 10,73 гкал/час |
| % износа | 60 | 67 |
| Отпуск тепла на нужды населенных пунктов, | 65 306 гкал/год | 5100 гкал/год |
| в том числе на промышленные объекты | 311 гкал/год | - |
| Используемое топливо | Природный газ | Природный газ |
| Протяженность | Тепловые сети: - 8,7 км, в т.ч. -надземн. прокл. - 6,8 км, - в непрох. каналах - 1,18 мили. Система теплоснабжения по способу получения горячей воды - открытая | Тепловые сети: - 3,06 км, в т.ч. -надземн. прокл. - 1 км, - в непрох. каналах – 2,06 км | 6,68 км |

Таблица 2.2. - Показатели теплопотребления Константиновского СП

| Потребители тепла | Максимальные тепловые нагрузки, Гкал/час | Суммарный часовой расход тепла на отопление и ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла на отопление | Расход тепла на горячее водоснабжение |  |
| п. Константиновский (высотные жилые дома) | 20,1049 | 3,6155 | 23,7204 |
| п. Фоминское (высотные жилые дома) | 4,5129 | 1,4066 | 5,9195 |

Таким образом, можно выделить следующие направления развития теплоснабжения Константиновского СП:

- необходима модернизация существующих и строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, технологий и материалов;

- строительство новых и реконструкция действующих теплоисточников, что улучшит теплоснабжение малых поселков и деревень района, обеспечит теплоэнергией строящиеся объекты.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Тутаевский муниципальный район входит в Объединенную энергетическую систему Центра (далее - ОЭС Центра). В случае возникновения энергетического дефицита на территории Тутаевского муниципального района, происходит автоматическое переключение потребления электрической энергии от других источников, входящих в ОЭС Центра, включающую в себя Московскую, Костромскую, Владимирскую, Тверскую энергетические системы, а также Калининскую АЭС.

Энергоснабжение Тутаевского района осуществляется Тутаевским РЭС МУП «Горэлектросеть».

Электроснабжение в Константиновском СП осуществляется по муниципальным электрическим сетям, в основном 10 - 0,4 кВ. П. Константиновский, п. Фоминское и п. Микляиха - основные потребители электроснабжения в Константиновском СП.

Константиновское СП практически на 100% электрофицировано. На территории поселения расположена подстанция ТП 6-10/0,4 кВ и 6 питающих фидеров:

- ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Чебаково 35/6 кВ,

- ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Чебаково 35/6 кВ,

- ВЛ-6 кВ ф.613 ПС Константиново -110/35/6 кВ,

- ВЛ-6 кВ ф.616 ПС Константиново -110/35/6 кВ,

- ВЛ-6 кВ ф.617 ПС Константиново -110/35/6 кВ,

- ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Лом -110/35/6 кВ.

Всего протяженность высоковольтных линий на территории Константиновского СП насчитывает 77,06 км. Износ части ЛЭП превышает 50%. Поэтому необходимо проводить постоянное обновление основных средств, а также выделять средства на модернизацию.

Основные сведения по работающим линиям представлены в нижеследующей таблице.

Таблица 2.3. - Характеристика высоковольтных линий

| № п/п | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, всего, км | Протяженность ВЛ, нуждающихся в замене, км (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ | 26,50 | 1,30 (5) |
| 2 | ВЛ-6-10 кВ | 50,56 | - |

В  настоящее время загрузка подстанций не превышает 40%, что позволит в будущем подключать к ним дополнительные нагрузки. Согласно генерального плана развития Константиновского СП, к 2020 году электрические нагрузки  потребителей вследствие увеличения их потребностей вырастут в среднем на 40-45%  в год  и составят 0,46 кВт на человека (см.табл.2.4).

Таблица 2.4. - Современное состояние и прогнозируемые электрические нагрузки потребителей Константиновского СП

| №№ | Населенный пункт | Современное состояние | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числ. нас., чел. | Нагрузка, КВт. | Числ. нас., чел. | Нагрузка, КВт. | Числ. нас., чел. | Нагрузка, КВт. |
| 1 | п.. Константиновский | 5 840 | 1810,4 | 5 612 | 2188,68 | 5 322 | 2448,12 |
| 2 | п. Фоминское | 2 272 | 704,32 | 2 234 | 871,26 | 2 178 | 1001,88 |
| 3 | д. Аксентъево | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д. Баскачево | 4 | 1,24 | - | - | - | - |
| 5 | д. Белавино | 17 | 5,27 | 31 | 12,09 | 58 | 26,68 |
| 6 | д. Борисовское | 10 | 3,1 | 8 | 3,12 | 6 | 2,76 |
| 7 | д. Брянцево | 8 | 2,48 | 10 | 3,9 | 8 | 3,68 |
| 8 | д. Дорожаево | 2 | 0,62 | - | - | - | - |
| 9 | д. Зарницино | - | - | - | - | - | - |
| 10 | д. Карачарово | - | - | - | - | - | - |
| 11 | д. Ковалево | 33 | 10,23 | 38 | 14,82 | 57 | 26,22 |
| 12 | д. Копнинское | 34 | 10,54 | 31 | 12,09 | 30 | 13,8 |
| 13 | д. Коромыслово | - | - | - | - | - | - |
| 14 | д. Микляиха | 1 035 | 320,85 | 1 110 | 344,1 | 1 288 | 592,48 |
| 15 | д. Михальцево | 3 | 0,93 | - | - | - | - |
| 16 | д. Мотово | - | - | - | - | - | - |
| 17 | д. Никольское | 6 | 1,86 | 7 | 2,17 | 10 | 4,6 |
| 18 | д. Новое | - | - | - | - | - | - |
| 19 | д. Олюнино | 3 | 0,93 | 3 | 1,17 | - | - |
| 20 | д. Павловское | 48 | 14,88 | 72 | 28,08 | 106 | 48,76 |
| 21 | д. Панино | 60 | 18,6 | 71 | 27,69 | 133 | 61,18 |
| 22 | д. Панфилово | 6 | 1,86 | 8 | 3,12 | 7 | 3,22 |
| 23 | д. Пустово | 9 | 2,79 | 19 | 7,41 | 31 | 14,26 |
| 24 | п. ст. Пустово | 13 | 4,03 | 21 | 8,19 | 31 | 14,26 |
| 25 | д. Саблуково | 3 | 0,93 | 2 | 0,78 | 1 | 0,46 |
| 26 | д. Фарисеево | 4 | 1,24 | 5 | 1,95 | 4 | 1,84 |
| 27 | д. Федорково | - | - | - | - | - | - |
| 28 | д. Шишкино | 1 | 0,31 | - | - | - | - |
| 29 | д. Щетино | 6 | 1,86 | 7 | 2,73 | 10 | 4,6 |
| 30 | д. Яковлево | 12 | 3,72 | 3 | 1,17 | - | - |
| Всего по поселению | 9 429 | 2922,99 | 9 289 | 3622,71 | 9 281 | 4269,26 |

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение населенных пунктов Тутаевского района развивается на базе природного и сжиженного газа. Источником поставки сжиженного газа  служит газонаполнительная станция. Значительная доля в топливном балансе района  приходится на природный газ, и в первую очередь на нужды энергетики и населения газифицированных территорий. Уровень газификации  района составляет 64,5 %.

Направления использования газа:

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- энергоноситель для теплоисточников.

Через территорию Константиновского СП проходит магистральный газопровод, газоснабжение осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП), от которых осуществляется подача газа потребителям  по газопроводам среднего и низкого давления.

В настоящее время в сельских населенных пунктах Тутаевского муниципального района действуют ГРП и ШРП (шкафные регуляторные пункты) (см.табл.2.5.).

Таблица 2.5. – Обеспеченность СП Константиновское объектами ГРП и ШРП

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Пропускная способность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП -4 | п.Фоминское | 1240 |
| 2 | ГРП -12 | д.Никольское | 900 |
| 3 | ГРП -13 | п.Микляиха | 1400 |
| 4 | ГРП-6 | п.Константиновское | 2200 |
| 5 | ШРП-1 | п.Константиновское | 900 |
| 6 | ШРП-2 | п.Константиновское | 900 |

На территории Константиновского СП находятся три населенных пункта, газифицированных природным газом: п. Константиновский, п. Фоминское, п. Микляиха. Общее количество газифицированных квартир и протяженность газовых сетей высокого и низкого давления приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6. - Отдельные показатели газоснабжения СП Константиновское

| Основные характеристики | 2010 год |
| --- | --- |
| Протяжение уличных газовых сетей, всего км | 27,3 |
| в т.ч., п. Константиновский | 9,4 |
| п. Фоминское | 9,7 |
| п. Микляиха | 8,2 |
| Степень износа газовых сетей, % | Нет данных |
| Число газифицированных квартир с начала газификации, всего единиц | 3604 |
| в т.ч., п. Константиновский | 2551 |
| п. Фоминское | 715 |
| п. Микляиха | 275 |
| Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, % | 30 |

Газовые сети в Константиновском СП были построены относительно недавно и существенных изъянов не имеют. На данный момент не охвачено природным газом более 70% населения. Но в настоящее время ведется строительство газовых уличных сетей по п. Константиновский: ул. Вет. Войны, ул. Пионерская, ул. Крестьянская, ул. Кирова, ул. Чкалова, ул. Орджоникидзе, ул. Папанина, ул. Красноармейская, ул. 20 лет Октября, ул. Нефтяников,  ул. Речная.

## ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Централизованным водоснабжением в поселении обеспечены п. Константиновский, п. Фоминское,  п. Микляиха. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются поверхностные (р.Волга) и подземные воды. За последние годы обострилась проблема качества воды поверхностных источников, поскольку они  используются не только для забора воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, но и как приемники канализационных стоков.

Основным источником водоснабжения населения в поселении являются подземные воды. Забор воды осуществляется как посредством артезианских скважин, так и посредством каптажа родников и колодцев. В целом по поселению преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

В настоящее время в поселении эксплуатируются 6 артезианских скважин.

П. Константиновский и п. Фоминское не имеют своих водозаборов и станций очистки воды. Хоз.питьевой водой поселки обеспечивает система водоснабжения МУП «Водоканал» ТМО.

Забор воды в систему происходит из поверхностного источника - р.Волги. Водозаборные сооружения, совмещенные с насосной станцией 1-го подъема, расположены на территории Артемьевского сельского поселения. Производительность водозабора - 56300 м3/сутки. На насосной станции 1-го подъема установлены насосы 1Д 800/56 - 1шт., 300Д 90 - 2шт., 200Д 60 - 1 шт. Хоз. питьевая вода насосной станцией 2-го подъема подается по двум трубопроводам (протяженность каждого 3100 м) в г.Тутаев до насосной станции 3-го подъема и далее в п.Константиновский и п.Фоминское. До п. Константиновский вода подается водоводом Д-500 мм от ОАО «ТМЗ». Протяженность водовода составляет 7000 м. До п. Фоминское вода подается по водоводу Д-300 мм. Протяженность водопровода составляет 3100 м.

Магистральные и уличные сети водопровода находятся в хозяйственном ведении и обслуживаются МУП «Водоканал» ТМО. В настоящее время  система водоснабжения имеет 80% износа.

С целью замены  изношенных магистральных сетей разработан проект прокладки новой трассы водовода Д-500 мм протяженностью 7000 м до п. Константиновский, но из-за отсутствия финансирования строительство не начато.

Характеристика централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 2.8.

Таблица 2.7. - Характеристика централизованной системы водоснабжения по отдельным населенным пунктам

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность уличных водопроводных сетей, км | Протяженность уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене, км (%) | Обеспеченность жилья водоснабжением (% от всего жил. фонда) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Константиновский | 7,70 | 3,85 (50) | 55 |
| 2 | п. Фоминское | 4,50 | 1,35 (30) | 63 |

Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей в Константиновском СП  составило на конец 2010 года – 55,4 км, в том числе, нуждающихся в замене – 20,5 км (37%). Из-за неудовлетворительного состояния водопроводных сетей одна шестая часть (до верхних этажей 9-этажных домов) всей поданной в сеть воды не доходит до потребителей. Положение усугубляется нерациональным использованием воды потребителями, в связи с чем необходимо проведение комплекса мероприятий по исправлению ситуации.  В  первую очередь следует  оборудовать жилые дома приборами регулирования, учета и контроля водопотребления.

Объекты, расположенные вне населенных пунктов, имеют автономное водоснабжение подземными водами и автономное водоотведение. МУП «Водоканал» Тутаевского муниципального района обеспечивает водоснабжение и водоотведение п. Фоминское и п. Константиновский.

Таблица 2.8. -  Протяжность сетей водоснабжения и водоотведения

| Направление | Общая протяженность, км | Протяженность с полным износом, км | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 22,2 | 17 | 76 |
| Водоотведение | 22,4 | 3,8 | 17 |

Большинство уличных сетей водоснабжения п. Константиновский введены в эксплуатацию с 1960 г. и выполнены из стальных труб. Срок эксплуатации стальных трубопроводов по нормативам без замены составляет 15 лет, поэтому показатель износа водопроводных сетей высокий.

По ул. 20 Лет Октября, ул. Ленина, ул. Старостина пропускная способность трубопроводов мала. Необходимо срочно произвести замену водопровода по ул. 20 Лет Октября с увеличением сечения трубы от 150 от 200 мм. Разница в объемах воды, поданной в сеть и отпущенной всем потребителям составляет в среднем 25% - это потери при транспортировании.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Обеспеченность жилищного фонда централизованной системой канализации ТМР составляет: городского – 76 %,  сельского – 24 %. Число населенных пунктов, имеющих канализацию - 9.

Пропускная способность очистных сооружений – 45,6 тыс.куб.м в сутки. Количество пропущенных сточных вод последние 5 лет уменьшается в среднем на 3,8% из-за изношенности системы.

Степень обеспеченности сел инженерным оборудованием  низкая. Во многих селах действуют местные системы канализации от отдельных объектов (общественных зданий и предприятий). Сточные воды после механической очистки (отстаивания и хлорирования) сбрасываются в реки.

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды неканализированных поселений.

В системе канализации п. Константиновский находится 2 насосные станции перекачки стоков: КНС-6 и  КНС-7.

Производительность КНС-7 - 400м3 /час (9600 м3/сутки). Установлено 3 насоса 2СМ-200-150-500/4. Насосное оборудование введено в эксплуатацию в 2004-2005 годах. Один насос в работе, два - в резерве.

Производительность КНС-6 -250м3 /час (6000 м3 /сутки). Установлено 3 насоса: марки  2СМ-150-125-315- 1шт.; СМ-150-125-315 -1шт. и 6Ш8.

В системе канализации поселка находится 1 насосная станция перекачки стоков п.Фоминское -  КНС-5. Стоки от поселков поступают на очистные сооружения МУП «Водоканал» ТМО, расположенные на территории Фоминского сельского поселения. Производительность очистных сооружений - 41 000 м3/сутки. Стоки проходят механическую и биологическую очистку и обеззараживание хлором в контактных резервуарах. Состав сооружений:

-приемная камера с решётками дробилками;

-песколовки;

-первичные отстойники (1-я и 2-я очередь);

-аэротенки (1-я и 2-я очередь);

-стабилизаторы;

-вторичные отстойники (1-я и 2-я очередь);

-контактные резервуары (1-я и 2-я очередь).

В настоящее время  очистные сооружения  имеют запас по производительности  11000 30000 м3/сутки (фактическая производительность – 30000 м3/сутки). Оборудование очистных сооружений  имеет износ 80-90%.

Система канализации поселков - общесплавная. По поселкам проложена самотечная канализация до приемных камер КНС, далее от КНС проложены напорные трубопроводы до очистных сооружений. Характеристика централизованной системы водоотведения Константиновского СП представлена в таблице 2.9.

Таблица 2.9. - Характеристика системы водоотведения по отдельным населенным пунктам

| №№ п/п | Населенный пункт | Канализационные сети | Обеспеченность жилья канализацией (% от всего жил. фонда) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность уличных канализационных сетей, всего, км | Протяженность уличных канализационных сетей нуждающихся в замене, км (%) |  |
| 1 | п.Константиновский | 16,10 | 4,83 (30) | 32 |
| 2 | п. Фоминское | 6,30 | 1,89 (8) | 35 |

Лишь незначительная часть населения Константиновского СП обеспечена канализацией. Канализационные сети имеют высокий процент износа. Требуется модернизация очистных сооружений: замена насосного оборудования, реконструкция аэротенков 2-й очереди, приемной камеры,  илоуплотнителя.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД СП КОНСТАНТИНОВСКОЕ

Общая площадь жилого фонда Константиновского СП  в 2010 году составила 238 542,42 тыс.м2, что на 39% больше, чем в предыдущем году (см.табл.2.10.).

Таблица 2.10. – Характеристика жилищного фонда СП Константиновское

| № | Показатель | Ед. измерения | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилого фонда всего, в т.ч.: | тыс.м2 | 171 769,22 | 238 542,42 |
|  | МКД | тыс.м2 | 171 769,22 | 238 542,42 |
|  | из них в управлении |  | - | - |
|  | ТСЖ | тыс.м2 | - | - |
|  | УК | тыс.м2 | 171 769,22 | 238 542,42 |
| 2. | Непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | тыс.м2 | - | - |
| 3. | Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.м2 | - | - |
| 4. | Средняя обеспеченность населения жильем | м2/житель | 20,85 | 20,82 |
| 5. | Количество ТСЖ | единиц | - | - |
| 6. | Количество общедомовых приборов учета всего, в т.ч.: | шт. | 2 | 12 |
|  | Тепла и теплоэнергии | шт. | - | 8 |
|  | Учета водоснабжения | шт. | 2 | 4 |
| 7. | Количество установленных внутриквартирных приборов учета ГВС | шт. | 179 | 272 |
| 8. | Количество установленных внутриквартирных приборов учета ХВС | шт. | 198 | 272 |

Средняя обеспеченность благоустроенным жильем населения Константиновского  СП составляет 20,82 кв.м  на одного жителя, что ниже среднего показателя по Ярославской области (22,6 кв. м  на одного жителя) на 8,4 %.

Количество установленных общедомовых и внутриквартирных приборов учета к 2010 году увеличилось в 6 раз и на 31 % соответственно по сравнению с предыдущим годом.

На учете для улучшения жилищных условий в 2010 году состояло 117 семей, проживающих в Константиновском СП.

Доля аварийного жилья от общего жилого фонда составляет 26,5 %, а доля населения, проживающего в таком жилом фонде – 12%.

Для  ликвидации  аварийных застроек и сокращения очереди на получение благоустроенного жилья, необходимо развивать в поселении   массовое секционное и индивидуальное жилищное строительство, объекты социальной инфраструктуры.

# 3. Перспективы развития  Константиновского СП и

# прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Целевыми ориентирами стратегического развития Константиновского СП  в области ЖКХ являются:

- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, обеспечивающих развитие этих систем в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение уровня газификации  населённых пунктов Константиновского СП;

- улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Предполагаются следующие перспективы развития ЖКХ для Константиновского СП:

- Электроснабжение

Предусмотреть:

- строительство 2-х электроподстанций ТП-6-10/04 мощностью 250 кВ каждая в пос. Микляиха;

- строительство ЛЭП 6 кВ Борисовское-Шишкино-Саблуково-Федоркино – 5744 м; - строительство ЛЭП 6 кВ Олютино – 447 м;

- строительство ЛЭП 6 кВ Копнинское-Никольское – 2212 м;

- строительство ЛЭП 6 кВ Никольское-Карачарово 4673 м;

- строительство ЛЭП 6 кВт Баскачево – 1378 м;

- строительство ЛЭП 6 кВ Баскачево-Новое-Михальцево – 3128 м;

- строительство ЛЭП 6 кВ Микляиха-Панино-Фарисеево 2427 м;

- строительство ЛЭП 6 кВ от Фарисеево – 3271 м;

- строительство ЛЭП 6 кВ Микляиха-Яковлево-Брянцево – 4166 м.

- Газоснабжение:

- установка газораспределительных шкафов у д.Ковалево, пос. Микляиха, д. Белавино, д. Павловское, газораспределительного пункта у пос. Микляиха;

- строительство межпоселкового газопровода Микляиха-Яковлево-Белавино – 5855 м; межпоселкового газопровода Микляиха-Панино-Ковалево – 2438 м; межпоселкового газопровода Ковалево-Фарисеево – 1400 м; межпоселкового газопровода Ковалево-газораспределительный шкаф – 2300 м.

- Теплоснабжение

Обеспечение жилых домов индивидуальными котлами-колонками, теплопроизводительностью 10-20 кВт, работающими на природном газе в автоматическом режиме.

- Водоснабжение

Предусмотреть строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в населенных пунктах, строительство водопроводных сетей и источников водоснабжения на вновь застраиваемых территориях.

Предусмотреть строительство водозабора у д. Панино; водозабора у д. Фарисеево; водозабора у д. Павловское; водозабора у д. Брянцево; водозабора у д. Борисовское; водопровода до пос. Микляиха Д-300 мм – 1702 м.

- Водоотведение

Реконструкция существующих очистных сооружений. Строительство локальных очистных сооружений на вновь застраиваемых территориях.

# 4. Целевые показатели развития

# коммунальной инфраструктуры Константиновского СП

Таблица 4.1. – Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Константиновского СП

| № | Наименование | Единица измерения | Значение показателя на 2011 г. | Значение показателя на 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов ЖКХ | тыс.руб. | нет данных | За период 2011-2030гг. – 150 537 |
| 2 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |
|  | - теплоснабжение (котельные) |  | 60 | 40 |
|  | - водоснабжение |  | 65 | 50 |
|  | - водоотведение |  | 70 | 50 |
| 3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета | % | 20 | 100 |
| 4 | Доля объектов существующего жилого фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |
|  | - теплоснабжения |  | 75 | 90 |
|  | - газоснабжения |  | 30 | 70 |
|  | - водоснабжения |  | 70 | 90 |
|  | - водоотведения |  | 40 | 80 |
| 5 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |
|  | -электроснабжение |  | 95 | 100 |
|  | -теплоснабжение |  | 75 | 90 |
|  | - газоснабжение |  | 30 | 70 |
|  | - водоснабжение |  | 65 | 95 |
|  | - водоотведение |  | 40 | 80 |

# 5. Перечень программных мероприятий

Мероприятия по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства приведены в Плане мероприятий  (см.таблицу 5.1).

Таблица 5.1. – Мероприятия по реализации Программы на 2011-2030 годы

| № п/п | Наименование проекта, мероприятия | Вводимая мощность (кВа) или протяж.сети (км) | Предполагаемый источник финансирования | Прогноз затрат, всего тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Реконструкция внутренних сетей газоснабжения в котельной п. Константиновский |  | Внебюджетные средства | 5200 |  |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт теплотрассы в п. Константиновский от задвижек №207, 208 до ж.д. №7 ул. Свободы д.219-159 мм | L=0,28 км | Внебюджетные средства | 1120 | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация котельной в п. Константиновский |  | Федеральный бюджет (34800) Областной бюджет (5200) | 40000 | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кап.ремонт теплотрассы п.Константиновский-п.Фоминское |  | Районный бюджет (600) Внебюджетные средства (1500) | 2100 |  |  | 600 | 800 | 700 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, В Т.Ч. |  |  | 48420 | 41120 |  | 600 | 6000 | 700 | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 34800 | 34800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  |  | 5200 | 5200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Районный бюджет |  |  | 600 |  |  | 100 | 300 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  |  | 7820 | 1120 | - | 500 | 5700 | 500 | - | - | - | - | - |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 5 | Строительство электроподстанции в п. Микляиха для нового коттеджного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ЛЭП 10 кВт всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Борисовское-Шишкино-Саблуково- Федоркино | 5744 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Олютино | 447 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Копнинское-Никольское | 2212 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Никольское-Карачарово | 4673 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Баскачево | 1378 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Баскачево-Новое-Михальцево | 3128 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микляиха-Панино-Фарисеево | 2427 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фарисеево | 3271 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микляиха-Яковлево-Брянцево | 4166 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, В Т.Ч. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Районный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 7 | Строительство артезианской скважины в п. Микляиха (2 скважины) |  | Областной бюджет (3000) Местный бюджет (750) | 3750 |  | 3750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство магистрального водовода в п. Константиновский – г. Тутаев | L=6,6 км | Районный бюджет (9040) Внебюджетные средства (37660) | 46700 |  |  | 1500 | 22600 | 22600 |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство водовода в п. Константиновский, ул. Ленина | L=1 км | Внебюджетные средства | 2978 |  |  |  | 2978 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена водопровода п.Фоминское около МО Фоминская СОШ |  | Районный бюджет (100) Внебюджетные средства (400) | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство колодцев всего, в т.ч.: |  | Внебюджетные средства | 960 | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Панино |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Фарисеево |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Павловское |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Щетино |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисовское |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Шишкино |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Олюнино |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Никольское |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Константиновский |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Баскачево |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Дорожаево |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Коромыслово |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Карачарово |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Михальцево |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Панфилово |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Саблуково |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство водозабора всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Панино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Фарисеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Павловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Брянцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Борисовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство водопровода в п. Микляиха Д-300 | 1702 м | Районный бюджет (1600) Местный бюджет (1000) | 2600 |  |  | 1500 | 500 | 600 |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство шахтных колодцев п.Микляиха |  | Областной бюджет (66) Местный бюджет (16) | 82 |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство артезианских скважин д.Павловское (2 скважины) |  | Местный бюджет (600) Внебюджетные средства (5400) | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, В Т.Ч. |  |  | 63570 | 960 | 3750 | 3082 | 26578 | 29200 | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  |  | 3066 | - | 3000 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Районный бюджет |  |  | 10740 | - | - | 900 | 4920 | 4920 | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет |  |  | 2366 | - | 750 | 616 | 200 | 800 | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  |  | 47398 | 960 | - | 1500 | 21458 | 23480 | - | - | - | - | - |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 16 | Реконструкция существующих очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство очистных сооружений п.Фоминское |  | Внебюджетные средства (200000) | 200000 |  |  | 50000 | 50000 | 100000 |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство локальных очистных сооружений д.Павловское |  | Местный бюджет (1500) Внебюджетные средства (13500) | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, В Т.Ч. |  |  | 215000 | - | - | 50000 | 50000 | 115000 | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 1500 | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  |  | 213500 | - | - | 50000 | 50000 | 113500 | - | - | - | - | - |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| 19 | Газификация п. Константиновский ул.1-го Мая и Волжская Набережная | L=3 км | Местный бюджет (1360) Внебюджетные средства (5440) | 6800 |  |  | 6800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Строительство распределительной газовой сети в д. Павловское | L=11 км | Областной бюджет (29600) Местный бюджет (7400) | 37000 |  |  |  | 7000 | 30000 |  |  |  |  |  |
| 21 | Создание газорапределительного шкафа всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Микляиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Ковалёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Белавино (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Павловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Создание газорапределительного пункта у п. Микляиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Создание межпоселкового газопровода всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микляиха-Яковлево-Белавино | 5855 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микляиха-Панино-Ковалёво | 2438 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ковалёво-Фарисеево | 1400 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ковалёво | 2300 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, В Т.Ч. |  |  | 43800 | - | - | 6800 | 7000 | 30000 | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  |  | 29600 | - | - | - | 5600 | 24000 | - | - | - | - | - |
|  | Районный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет |  |  | 8760 | - | - | 1360 | 1400 | 6000 | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  |  | 5440 | - | - | 5440 | - | - | - | - | - | - | - |
| ЖИЛОЙ ФОНД |
| 24 | Капитальный ремонт жилого фонда |  | Федеральный бюджет (4900) Областной бюджет (600) Местный бюджет (300) Внебюджетные средства (500) | 6300 | 6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, В Т.Ч. |  |  | 6300 | 6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 4900 | 4900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  |  | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Районный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет |  |  | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  |  | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |
| 25 | Строительство контейнерных площадок, 30 шт. |  | Местный бюджет (116) Внебюджетные средства (784) | 900 |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Закупка контейнеров |  | Местный бюджет (56) Внебюджетные средства (394) | 450 |  | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, В Т.Ч. |  |  | 1350 | - | 450 | 450 | 450 | - | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Районный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет |  |  | 172 | - | 57 | 58 | 57 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные средства |  |  | 1178 | - | 393 | 392 | 393 | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | 378440 | 48380 | 4200 | 60932 | 90028 | 174900 | - | - | - | - | - |
|  | в т.ч. федеральный бюджет |  |  | 39700 | 39700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  | 38466 | 5800 | 3000 | 66 | 5600 | 24000 | - | - | - | - | - |
|  | районный бюджет |  |  | 11340 | - | - | 1000 | 5220 | 5120 | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет |  |  | 13098 | 300 | 807 | 2034 | 1657 | 8300 | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные средства |  |  | 275836 | 2580 | 393 | 57832 | 77551 | 137480 | - | - | - | - | - |

# 6. Ресурсное обеспечение Программы

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации  могут применяться следующие источники финансирования:  федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет муниципального образования, бюджет Константиновского СП, тарифная составляющая, внебюджетные средства.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

# 7. Управление и контроль за Программой

Стоимость затрат на мероприятия по Программе рассчитана в ценах 2011года без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды и без учёта фактической  оплаты населением оказанных коммунальных услуг.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке  на основе анализа полученных результатов и с учётом реальных возможностей  бюджетов всех уровней.

В рамках реализации Программы в соответствии со  стратегическими приоритетами развития Константиновского сельского поселения, основными направлениями сохранения  и развития  коммунальной инфраструктуры  будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий.  Дополнения и изменения в Программу вносят в порядке, установленном действующим законодательством.

Исполнителями Программы являются Администрация Константиновского СП ТМР ЯО, организации жилищно-коммунального комплекса.

Контроль за исполнением Программы осуществляется  Администрацией  и Муниципальным Советом Константиновского СП.

# Text boxes

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ