**Муниципальный Совет**

**Левобережного сельского поселения**

**Тутаевского муниципального района**

**Ярославской области**

**РЕШЕНИЕ**

от 26.03.2024 г. № 15

|  |
| --- |
| Об утверждении соглашения о передаче Администрации Тутаевского муниципального района части полномочий по решению вопроса местного значения Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района |

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом Левобережного сельского поселения Муниципальный Совет Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить соглашение о передаче Администрации Тутаевского муниципального района части полномочий по решению вопросов местного значения Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района в части:

- организации уличного освещения.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее решение в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Муниципального Совета Левобережного сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.С.Васильев | Глава Левобережного  сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А.Ванюшкин |

**СОГЛАШЕНИЕ № 4**

**о передаче Администрации Тутаевского муниципального района осуществления части полномочий Левобережного сельского поселения по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 2024 год**

г. Тутаев «26» марта 2024 года

**Администрация Левобережного сельского поселения,** именуемая в дальнейшем **«Поселение»,** в лице Главы Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области Ванюшкина Михаила Анатольевна, действующего на основании Устава Левобережного сельского поселения, с одной стороны, и

**Администрация Тутаевского муниципального района,** именуемая в дальнейшем **«Район»,** в лице Главы Тутаевского муниципального района Ярославской области Низовой Ольги Вячеславовны, действующего на основании Устава Тутаевского муниципального района Ярославской области, с другой стороны,

совместно именуемые **«Стороны»,** руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ**

1.1. Поселение передает, а Район принимает осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения сельского поселения, предусмотренного пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения, в части:

- организации уличного освещения.

1. **ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ**

2.1. Указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения полномочия передаются на период с момента вступления в силу настоящего Соглашения по 31 декабря 2024 года.

2.2. Стороны определяют объем передаваемых по настоящему Соглашению иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, согласно расчету, приведенному в приложении №1 к Соглашению, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.3. Финансовые средства для осуществления Районом полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, предоставляются в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в бюджет Района в порядке межбюджетных отношений в соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством.

2.4. Получателем средств межбюджетных трансфертов является Тутаевский муниципальный район.

2.5. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет Района ежеквартально на

основании Заявки, направляемой Районом Поселению не позднее 20 числа месяца,

предшествующего кварталу, за который осуществляется перечисление денежных средств.

Отчёт о ежеквартальном расходовании денежных средств предоставляется Районом Поселению не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

2.6. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Района для осуществления полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, составляет 200000,00 (Двести тысяч ) рублей, в том числе:

- 200000,00 (Двести тысяч) рублей - на содержание электрических сетей (по направлению расходов 29246).

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

3.1. Район осуществляет переданные полномочия в соответствии с условиями настоящего Соглашения, в строгом соответствии с требованиями законодательства, технических норм, правил, регламентов и других актов, регламентирующих их исполнение.

3.2. Поселение имеет право:

-направлять Администрации района запросы о предоставлении отчета об исполнении переданных по настоящему Соглашению полномочий за период не менее 1 квартала.

3.3. Поселение обязано:

-перечислять Району финансовые средства в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Левобережного сельского поселения;

-передать Администрации района документы и предоставить имеющуюся информацию, необходимую для осуществления переданных полномочий;

-передать Району во временное пользование объекты уличного освещения (светильники), находящиеся в собственности Поселения, перечень которых указан в приложении №2 к настоящему Соглашению;

-оказывать содействие Администрации района в разрешении вопросов, связанных с осуществлением переданных полномочий.

3.4. Район имеет право:

- принимать правовые акты по вопросам, связанным с исполнением переданных по настоящему Соглашению полномочий;

-осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации переданных полномочий;

-организовывать проведение официальных мероприятий (совещаний, семинаров, и т.п.) по вопросам осуществления переданных полномочий;

-направлять в Администрацию поселения запросы, в том числе по предоставлению сведений и документов, необходимых для исполнения принятых полномочий.

3.5. Район обязан:

-осуществлять переданные ей по настоящему Соглашению полномочия в соответствии с действующим законодательством, в пределах выделенных на эти цели межбюджетных трансфертов;

-направлять поступившие межбюджетные трансферты в полном объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их целевое использование;

-обеспечивать эффективное и рациональное использование межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Поселения на осуществление переданных полномочий;

-определить структурные подразделения (должностных лиц), ответственные за осуществление полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения;

-представлять по запросу Поселения отчет об исполнении переданных по настоящему Соглашению полномочий;

-представлять отчет об использовании межбюджетных трансфертов для исполнения переданных полномочий в порядке и сроки, установленные п. 2.5 настоящего Соглашения.

**4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1. Район, его должностные лица несут установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в объеме переданных денежных средств.

4.2. Район, в случае нецелевого использования финансовых средств, переданных Поселением на исполнение полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, несет ответственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.3. Последствием расторжения Соглашения является возврат перечисленных иных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента подписания Соглашения о расторжении или по истечении срока, предусмотренного пунктом 5.3. настоящего Соглашения, при одностороннем расторжении Соглашения.

4.4. В случае установления фактов ненадлежащего осуществления Районом переданных полномочий Поселение вправе требовать уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ от перечисленной суммы межбюджетных трансфертов, выделенной из бюджета поселения на осуществление переданных по настоящему Соглашению полномочий.

4.5. При установлении факта неперечисления, неполного или несвоевременного перечисления Поселением иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий, Район вправе требовать уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы межбюджетных трансфертов.

4.6. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых по настоящему Соглашению обязательств.

**5. СРОК ДЕЙСТВИЯ**

**И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ**

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 апреля 2024 года, но не ранее даты его официального опубликования, и действует по 31 декабря 2024 года. Пункт 2.5. настоящего Соглашения распространяется на правоотношения, возникшие с 15 марта 2024 года.

5.2. Настоящее Соглашение может быть прекращено (в том числе досрочно):

5.2.1.по соглашению сторон;

5.2.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:

-в случае изменения действующего федерального законодательства и/или законодательства Ярославской области, влекущего невозможность исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий;

-в случае неоднократной (два и более раз в течение года) просрочки перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных в статье 3 настоящего Соглашения;

-в случае установления Поселением фактов ненадлежащего осуществления Районом переданных полномочий.

5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 календарных дней со дня получения уведомления.

**6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, возникающим в ходе его реализации, стороны Соглашения будут принимать меры к их разрешению путем проведения переговоров и согласительных процедур, руководствуясь законодательством Российской Федерации.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию сторон путем заключения дополнительных Соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.3. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

**7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| Администрация Тутаевского муниципального района  Юридический (фактический, почтовый) адрес: 152300, Ярославская область,  г. Тутаев, ул. Романовская. 35.  Тел./факс: (48533) 2-12-78.  Получатель:  УФК по Ярославской области (Администрация Тутаевского муниципального района л/с 04713003410)  ИНН 7611002653 КПП 761101001  Казначейский счет: 03100643000000017100 (Счёт получателя)  Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ //УФК по Ярославской области  г. Ярославль  БИК: 017888102  Единый казначейский счёт:  40102810245370000065 (Счёт банка получателя)  ОКТМО 78643000  КБК - 95020240014054613150 | Администрация Левобережного  сельского поселения  Фактический адрес: 152331,Ярославская область, Тутаевский район, с. Пшеничище, ул. Школьная, д.2.  Тел. (48533) 44547, факс (48533) 44558 ИНН/ КПП 7611019181/ 761101001  Платежные реквизиты: УФК по Ярославской области (Администрация Левобережного сельского поселения, л.с.04713006260), БИК ТОФК 017888102, единый казначейский счет 40102810245370000065 ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль. Казначейский счет 03100643000000017100 ОГРН 1097611002290 ОКТМО 78643460 |
| Глава Тутаевского  муниципального района    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Низова | Глава Левобережного сельского  поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А.Ванюшкин |

Приложение №1

к Соглашению

№ 4 от 26.03.2024

**Расчет иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области**

**в части организации уличного освещения**

Расходы за выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию уличного освещения с 01.04.2024 года запланированы в сумме 200000,00 рублей с учетом прямых и косвенных затрат на данные виды работ согласно муниципальных контрактов, заключенных по фактическим заявкам и в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2024 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Тутаевского  муниципального района    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Низова | Глава Левобережного сельского  поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А.Ванюшкин |

Приложение № 2

к Соглашению

№4 от 26.03.2024

**Перечень объектов,**

**в отношении которых осуществляется передача полномочий по их содержанию**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  | |
| № п/п | Район | | | | Населенный пункт | | | Наименование ТП | | Наименование ВЛ | | | | Тип светильника | | Количество, шт | Мощность светильника, Вт | | Тип светильника | | Количество, шт | | | Мощность светильника, Вт | |
| 1 | Тутаевский | | | | Аксенцево д, | | | ТП 234 (Аксенцево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 2 | Тутаевский | | | | Александровское д, | | | ТП 295 (Александровское) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 5 | | | 50 | |
| 3 | Тутаевский | | | | Алексино д, | | | ТП 472 (Алексино) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | | LED | | 2 | | | 50 | |
| 4 | Тутаевский | | | | Аферищево д, | | | ТП 468 (Аферищево) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 3 | | | 50 | |
| 5 | Тутаевский | | | | Аферищево д, | | | ТП 468 (Аферищево) | | ВЛ-0,4кВ Л-3 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 6 | Тутаевский | | | | Бариново д, | | | ТП 231 (Бариново) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | | LED | | 1 | | | 50 | |
| 7 | Тутаевский | | | | Бегоульцево д, | | | ТП 474 (Бегоульцево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 1 | | | 50 | |
| 8 | Тутаевский | | | | Белятино д, | | | ТП 406 (Белятино) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 3 | 150 | | LED | | 2 | | | 50 | |
| 9 | Тутаевский | | | | Березино д, | | | ТП 473 (Киселево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 10 | Тутаевский | | | | Благовещенье д. | | | ТП 271 (Благовещенье деревня) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 2 | 150 | | LED | | 13 | | | 50 | |
| 11 | Тутаевский | | | | Богдановка д, | | | ТП 217 (Богдановка) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 2 | 150 | | LED | | 1 | | | 50 | |
| 12 | Тутаевский | | | | Болотово д, | | | ТП 282 (Болотово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 3 | 150 | | LED | | 5 | | | 50 | |
| 13 | Тутаевский | | | | Борисово д, | | | ТП 478 (Машаково мастерская) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 5 | 50 | | ДРЛ | | 1 | | | 150 | |
| 14 | Тутаевский | | | | Борисоглеб с, | | | ТП 290 (Борисоглеб школа) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 8 | 150 | | LED | | 20 | | | 50 | |
| 15 | Тутаевский | | | | Борисоглеб с, | | | ТП 290 (Борисоглеб школа) | | ВЛ-0,4кВ Л-3 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 16 | Тутаевский | | | | Борисцево д, | | | ТП 203 (Борисцево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 1 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 17 | Тутаевский | | | | Бубново д, | | | ТП 285 (Бубново) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 1 | | | 50 | |
| 18 | Тутаевский | | | | Вартаково д, | | | ТП 215 (Вартаково) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 19 | Тутаевский | | | | Великое Село д, | | | ТП 228 (В.Село школа) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 6 | 150 | | LED | | 21 | | | 50 | |
| 20 | Тутаевский | | | | Великое Село д, | | | ТП 232 (В.Село) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 22 | Тутаевский | | | | Великое Село д, | | | ТП 232 (В.Село) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 0 | 0 | | ДРЛ | | 0 | | | 0 | |
| 21 | Тутаевский | | | | Великое Село д, | | | ТП 240 (В.Село база) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 23 | Тутаевский | | | | Верещагино с, | | | ТП 455 (Верещагино) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 9 | 50 | | ДРЛ | | 10 | | | 150 | |
| 24 | Тутаевский | | | | Верещагино с, | | | ТП 455 (Верещагино) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 25 | Тутаевский | | | | Верещагино с, | | | ТП 455 (Верещагино) | | ВЛ-0,4кВ Л-3 | | | | LED | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 26 | Тутаевский | | | | Веригино д, | | | ТП 462 (Веригино деревня) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 3 | | | 50 | |
| 27 | Тутаевский | | | | Верково д, | | | ТП 452 (Верково) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 2 | | | 50 | |
| 28 | Тутаевский | | | | Верхние Козловки д, | | | ТП 291 (Козловки) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | |  | |  | | |  | |
| 29 | Тутаевский | | | | Волжский п, | | | ТП 449 (Волжский) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 2 | 150 | |  | |  | | |  | |
| 30 | Тутаевский | | | | Вороново д, | | | ТП 219 (Никитинское) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | |  | |  | | |  | |
| 31 | Тутаевский | | | | Воротники д, | | | ТП 429 (Красный бор) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 7 | 50 | | ДРЛ | | 3 | | | 150 | |
| 32 | Тутаевский | | | | Выползово д, | | | ТП 505 (Выползово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 29 | | | 50 | |
| 33 | Тутаевский | | | | Выползово д, | | | ТП 505 (Выползово) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 34 | Тутаевский | | | | Выползово д, | | | ТП 427 (Волгарь клуб) | | ВЛ-0,4кВ Л-4 | | | | LED | | 7 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 35 | Тутаевский | | | | Выползово д, | | | ТП 427 (Волгарь клуб) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 0 | 0 | | ДРЛ | | 0 | | | 0 | |
| 36 | Тутаевский | | | | Выползово д, | | | ТП 427 (Волгарь клуб) | | ВЛ-0,4кВ Л-3 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 37 | Тутаевский | | | | Гавриловское д, | | | ТП 291 (Козловки) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 38 | Тутаевский | | | | Гавриловское д, | | | ТП 290 (Борисоглеб школа) | | ВЛ-0,4кВ Л-4 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 39 | Тутаевский | | | | Гаврово д, | | | ТП 231 (Бариново) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 40 | Тутаевский | | | | Галкино Большое д, | | | ТП 454 (Починок КЗС) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 3 | 150 | | LED | | 3 | | | 50 | |
| 41 | Тутаевский | | | | Глотово д, | | | ТП 447 (Шпаново) | | ВЛ-0,4кВ Л-4 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 5 | | | 50 | |
| 42 | Тутаевский | | | | Голубково д, | | | ТП 487 (Голубково) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 43 | Тутаевский | | | | Гораздово д, | | | ТП 264 (Гораздово) | | ВЛ-0,4кВ Л-3 | | | | LED | | 3 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 44 | Тутаевский | | | | Гораздово д, | | | ТП 264 (Гораздово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 3 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 45 | Тутаевский | | | | Гораздово д, | | | ТП 264 (Гораздово) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 47 | Тутаевский | | | | Григорово д, | | | ТП 208 (Григорово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 48 | Тутаевский | | | | Григорово д, | | | ТП 208 (Григорово) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 4 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 49 | Тутаевский | | | | Григорьевское д, | | | ТП 293 (Григорьевское) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | | LED | | 6 | | | 50 | |
| 50 | Тутаевский | | | | Гуреево д, | | | ТП 485 (Коломино) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 51 | Тутаевский | | | | Дементьево д, | | | ТП 511 (Дементьево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 1 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 52 | Тутаевский | | | | Дмитриевское д, | | | ТП 471 (Дмитриевское) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 9 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 53 | Тутаевский | | | | Дор д, | | | ТП 484 (Дор) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 2 | | | 50 | |
| 54 | Тутаевский | | | | Дорки д, | | | ТП 277 (Дорки) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 55 | Тутаевский | | | | Дубасово д, | | | ТП 241 (Дубасово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 56 | Тутаевский | | | | Дубровино д, | | | ТП 480 (Зеркаево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 57 | Тутаевский | | | | Дудки д, | | | ТП 417 (Шахматово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 58 | Тутаевский | | | | Евчаково д, | | | ТП 421 (Евчаково) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 3 | | | 50 | |
| 59 | Тутаевский | | | | Евчаково д, | | | ТП 421 (Евчаково) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | |  | | |  | |
| 60 | Тутаевский | | | | Елизарово д, | | | ТП 493 (Елизарово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | | LED | | 2 | | | 50 | |
| 61 | Тутаевский | | | | Ермолово д, | | | ТП 484 (Дор) | | ВЛ-0,4кВ Л-3 | | | | - | |  |  | | LED | | 1 | | | 50 | |
| 62 | Тутаевский | | | | Есипово д, | | | ТП 482 (Есипово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 4 | | | 50 | |
| 63 | Тутаевский | | | | Жаворонково д, | | | ТП 474 (Бегоульцево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 64 | Тутаевский | | | | Жарки д, | | | ТП 294 (Жарки) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 7 | 150 | | LED | | 5 | | | 50 | |
| 65 | Тутаевский | | | | Жарки д, | | | ТП 294 (Жарки) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 66 | Тутаевский | | | | Забелино д, | | | ТП - п/л Гайдара | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 4 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 67 | Тутаевский | | | | Зайки д, | | | ТП 459 (Зайки) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 3 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 68 | Тутаевский | | | | Зайки д, | | | ТП 459 (Зайки) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 69 | Тутаевский | | | | Здоровцево с, | | | ТП 237 (Ульяново) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 1 | | | 50 | |
| 70 | Тутаевский | | | | Зеркаево д, | | | ТП 480 (Зеркаево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | |  | 0 | | LED | | 2 | | | 50 | |
| 71 | Тутаевский | | | | Зманово д, | | | ТП 238 (Зманово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | | LED | | 1 | | | 50 | |
| 72 | Тутаевский | | | | Зуево д, | | | ТП 251 (Зуево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 73 | Тутаевский | | | | Ивановское д.(Метенин с/с) | | | ТП 212 (Починок) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 74 | Тутаевский | | | | Ивановское д, | | | ТП 491 (Филинское) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | | LED | | 2 | | | 50 | |
| 75 | Тутаевский | | | | Ивановское д.(Никол с/с) | | | ТП 465 (Ивановское) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 2 | 150 | |  | |  | | |  | |
| 76 | Тутаевский | | | | Ивановское д.(Никол с/с) | | | ТП 465 (Ивановское) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 77 | Тутаевский | | | | Ивановское д.(Помогал с/с) | | | ТП 249 (Ивановское) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 78 | Тутаевский | | | | Ильинское с.(Родион с/с) | | | ТП 475 (Ильинское) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 2 | | | 50 | |
| 79 | Тутаевский | | | | Исаково д, | | | ТП 483 (Исаково) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 4 | 50 | | ДРЛ | | 9 | | | 150 | |
| 80 | Тутаевский | | | | Исаковское д, | | | ТП 258 (Кардинское) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 81 | Тутаевский | | | | Кабатово д, | | | ТП 422 (Подосеново) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 1 | | | 50 | |
| 82 | Тутаевский | | | | Каликино д, | | | ТП 473 (Киселево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 83 | Тутаевский | | | | Калино д, | | | ТП 263 (Мирогостово) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | - | |  |  | | LED | | 1 | | | 150 | |
| 84 | Тутаевский | | | | Карбышево д, | | | ТП 440 (Карбышево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 3 | | | 50 | |
| 85 | Тутаевский | | | | Кардинское д, | | | ТП 258 (Кардинское) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 9 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 86 | Тутаевский | | | | Квашнино д, | | | ТП 461 (Квашнино) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 3 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 87 | Тутаевский | | | | Квашнино д, | | | ТП 461 (Квашнино) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 88 | Тутаевский | | | | Киселево д.(Борисог с/с) | | | ТП 290 (Борисоглеб школа) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 7 | 250 | | LED | | 1 | | | 150 | |
| 89 | Тутаевский | | | | Киселево д.(Борисог с/с) | | | ТП 280 (Киселево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 90 | Тутаевский | | | | Киселево д.(Родион с/с) | | | ТП 473 (Киселево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 91 | Тутаевский | | | | Князево д, | | | ТП 485 (Коломино) | | ВЛ-0,4кВ Л-3 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 1 | | | 50 | |
| 92 | Тутаевский | | | | Козлово д, | | | ТП 418 (Козлово) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 93 | Тутаевский | | | | Колечково д, | | | ТП 259 (Колечково) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 1 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 94 | Тутаевский | | | | Коломино д, | | | ТП 485 (Коломино) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 3 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 95 | Тутаевский | | | | Коломино д, | | | ТП 485 (Коломино) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 96 | Тутаевский | | | | Короваево д, | | | ТП 430 (Караваево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | | LED | | 2 | | | 50 | |
| 97 | Тутаевский | | | | Корцово д, | | | ТП 488 (Суглобино) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 98 | Тутаевский | | | | Косяково д, | | | ТП 258 (Кардинское) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 99 | Тутаевский | | | | Красково д, | | | ТП 254 (Красково) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 3 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 100 | Тутаевский | | | | Красново д, | | | ТП 420 (Красново) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 101 | Тутаевский | | | | Красный Бор п, | | | ТП 429 (Красный бор) | | ВЛ-0,4кВ Л-6 | | | | LED | | 11 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 102 | Тутаевский | | | | Куземкино д, | | | ТП 487 (Голубково) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 103 | Тутаевский | | | | Кузнецово д.(Помогал с/о) | | | ТП 256 (Кузнецово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 2 | | | 50 | |
| 104 | Тутаевский | | | | Кузнецово д.(Помогал с/о) | | | ТП 420 (Красново) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 105 | Тутаевский | | | | Кузьминское д, | | | ТП 492 (Кузьминское) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 106 | Тутаевский | | | | Кузьминское д, | | | ТП 492 (Кузьминское) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 1 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 107 | Тутаевский | | | | Кулиги д, | | | ТП 470 (Кулиги) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 1 | | | 50 | |
| 108 | Тутаевский | | | | Куприянцево д, | | | ТП 261 (Покров) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 1 | 150 | |  | |  | | |  | |
| 109 | Тутаевский | | | | Курякино д, | | | ТП 210 (Курякино) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | |  | |  | | |  | |
| 110 | Тутаевский | | | | Кучерово д, | | | ТП 418 (Козлово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 111 | Тутаевский | | | | Лапино д, | | | ТП 467 (Лапино) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 112 | Тутаевский | | | | Летешовка д. | | | ТП 499 (Летешовка) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | - | |  |  | | LED | | 2 | | | 50 | |
| 113 | Тутаевский | | | | Летешовка д. | | | ТП 499 (Летешовка) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 114 | Тутаевский | | | | Лихачево д, | | | ТП 479 (Юрцево) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 115 | Тутаевский | | | | Логиново д, | | | ТП 442 (Логиново) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 116 | Тутаевский | | | | Ломки д, | | | ТП 243 (Стояново) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 117 | Тутаевский | | | | Лутовинино д, | | | ТП 261 (Покров) | | ВЛ-0,4кВ Л-3 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 118 | Тутаевский | | | | Мазино д, | | | ТП 260 (Мазино) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 4 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 119 | Тутаевский | | | | Макарино д, | | | ТП 462 (Веригино деревня) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 3 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 120 | Тутаевский | | | | Маклаково д, | | | ТП 204 (Маклаково) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 2 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 121 | Тутаевский | | | | Малахово д, | | | ТП 487 (Голубково) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 122 | Тутаевский | | | | Манеево д, | | | ТП 430 (Караваево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 2 | | | 50 | |
| 123 | Тутаевский | | | | Манылово д, | | | ТП 236 (Манылово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 5 | 40 | |  | |  | | |  | |
| 124 | Тутаевский | | | | Манылово д, | | | ТП 236 (Манылово) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 7 | 40 | |  | |  | | |  | |
| 125 | Тутаевский | | | | Марино д, | | | ТП 441 (Марьино) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 126 | Тутаевский | | | | Масленики д, | | | ТП 250 (Масленики) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 127 | Тутаевский | | | | Машаково д, | | | ТП 481 (Машаково магазин) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 8 | 150 | | LED | | 7 | | | 50 | |
| 128 | Тутаевский | | | | Машаково д, | | | ТП 481 (Машаково магазин) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 129 | Тутаевский | | | | Машаково д, | | | ТП 481 (Машаково магазин) | | ВЛ-0,4кВ Л-3 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 130 | Тутаевский | | | | Машаково д, | | | ТП 481 (Машаково магазин) | | ВЛ-0,4кВ Л-4 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 131 | Тутаевский | | | | Медведово д, | | | ТП 466 (Медведово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 132 | Тутаевский | | | | Метенинино д, | | | ТП 211 (Метенинино) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 2 | 150 | | LED | | 1 | | | 50 | |
| 133 | Тутаевский | | | | Миланино д, | | | ТП 457 (Полутино) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 134 | Тутаевский | | | | Мирогостово д, | | | ТП 263 (Мирогостово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 4 | | | 50 | |
| 135 | Тутаевский | | | | Михайлово д, | | | ТП 468 (Аферищево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 3 | | | 50 | |
| 136 | Тутаевский | | | | Михалево д.(Помогал с/с) | | | ТП 424 (Михалево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 2 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 137 | Тутаевский | | | | Михалево д.(Помогал с/с) | | | ТП 424 (Михалево) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 138 | Тутаевский | | | | Мишаки д.(Помогал с/с) | | | ТП 423 (Н.Жизнь) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 139 | Тутаевский | | | | Мишутино д, | | | ТП 453 (Мишутино) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 4 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 140 | Тутаевский | | | | Тутаев | | | ТП 404 ОПХ котельная | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 141 | Тутаевский | | | | Тутаев | | | ТП 403 ОПХ ферма | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 142 | Тутаевский | | | | Мотылево д, | | | ТП 489 (Мотылево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | - | | - |  | |  | |  | | |  | |
| 143 | Тутаевский | | | | Мухино д, | | | ТП 471 (Дмитриевское) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 144 | Тутаевский | | | | Мятлиха д, | | | ТП 423 (Н.Жизнь) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 145 | Тутаевский | | | | Назарово д, | | | ТП 458 (Назарово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 1 | | | 50 | |
| 146 | Тутаевский | | | | Назарово д, | | | ТП 458 (Назарово) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 147 | Тутаевский | | | | Никоново д, | | | ТП 249 (Ивановское) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 148 | Тутаевский | | | | Никитинское д, | | | ТП 219 (Никитинское) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 149 | Тутаевский | | | | Никольское с.(Никол с/с) | | | ТП 279 (Никольское деревня) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 39 | 50 | | ДРЛ | | 6 | | | 150 | |
| 150 | Тутаевский | | | | Никольское с.(Никол с/с) | | | ТП 278 (Никольское мастерская) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 151 | Тутаевский | | | | Никольское с.(Никол с/с) | | | ТП 278 (Никольское мастерская) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 152 | Тутаевский | | | | Никольское с.(Никол с/с) | | | ТП 278 (Никольское мастерская) | | ВЛ-0,4кВ Л-3 | | | | LED | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 153 | Тутаевский | | | | Никольское с.(Никол с/с) | | | ТП 286 (Никольское леснич) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 154 | Тутаевский | | | | Никольское с.(Никол с/с) | | | ТП 286 (Никольское леснич) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 155 | Тутаевский | | | | Новенькое д.(Никол с/с) | | | ТП 272 (Новенькое ферма) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | | LED | | 4 | | | 50 | |
| 156 | Тутаевский | | | | Новое с.(Родион с/с) | | | ТП 490 (Новое) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 3 | 150 | | LED | | 4 | | | 50 | |
| 157 | Тутаевский | | | | Новотроицкое д, | | | ТП 248 (Ново-Троицкое) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 1 | 100 | |  | |  | | |  | |
| 158 | Тутаевский | | | | Огняники д, | | | ТП 288 (Петрецово) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 2 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 159 | Тутаевский | | | | Олехово д, | | | ТП 483 (Исаково) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 4 | 50 | | ДРЛ | | 1 | | | 150 | |
| 160 | Тутаевский | | | | Отмищево д, | | | ТП 429 (Красный бор) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 2 | | | 50 | |
| 161 | Тутаевский | | | | Павловское д.(Борисог с/с) | | | ТП 284 (Павловское АВМ) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 18 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 162 | Тутаевский | | | | Павловское д.(Борисог с/с) | | | ТП 267 (Павловское ферма) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 163 | Тутаевский | | | | Павловское д.(Борисог с/с) | | | ТП 267 (Павловское ферма) | | ВЛ-0,4кВ Л-3 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 164 | Тутаевский | | | | Павловское д.(Борисог с/с) | | | ТП 265 (Павловское деревня) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 10 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 165 | Тутаевский | | | | Павловское д.(Борисог с/с) | | | ТП 265 (Павловское деревня) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 166 | Тутаевский | | | | Панкратово д, | | | ТП 242 (Панкратово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 3 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 167 | Тутаевский | | | | Паратики д, | | | ТП 470 (Кулиги) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 168 | Тутаевский | | | | Перепечино д, | | | ТП 245 (Рославлево) | | ВЛ-0,4кВ Л-3 | | | | - | | - |  | |  | |  | | |  | |
| 169 | Тутаевский | | | | Першино д, | | | ТП 205 (Першино) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 0 | 0 | | ДРЛ | | 0 | | | 0 | |
| 170 | Тутаевский | | | | Першино д, | | | ТП 224 (Першино школа) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 15 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 171 | Тутаевский | | | | Першино д, | | | ТП 223 (Першино общежитие) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 12 | 150 | |  | |  | | |  | |
| 172 | Тутаевский | | | | Першино д, | | | ТП 225 (Першино нов.поселок) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 0 | 0 | | ДРЛ | | 0 | | | 0 | |
| 173 | Тутаевский | | | | Петрецово д, | | | ТП 288 (Петрецово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 1 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 174 | Тутаевский | | | | Петуховка д, | | | ТП 205 (Першино) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 2 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 175 | Тутаевский | | | | Пищалево д, | | | ТП 442 (Логиново) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 2 | | | 50 | |
| 176 | Тутаевский | | | | Погорелки д, | | | ТП 235 (Чирково) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | - | | - |  | |  | |  | | |  | |
| 177 | Тутаевский | | | | Подосеново д, | | | ТП 422 (Подосеново) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 10 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 178 | Тутаевский | | | | Пожарово д, | | | ТП 289 (Борисоглеб ферма) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | |  | |  | | |  | |
| 179 | Тутаевский | | | | Покров д, | | | ТП 261 (Покров) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | - | | - |  | |  | |  | | |  | |
| 180 | Тутаевский | | | | Помогалово д, | | | ТП 407 (Помогалово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 181 | Тутаевский | | | | Понгилово д, | | | ТП 469 (Ушаково) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | | LED | | 2 | | | 50 | |
| 182 | Тутаевский | | | | Понгилово д, | | | ТП 281 (Понгилово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 183 | Тутаевский | | | | Попадино д, | | | ТП 229 (Попадьино) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 184 | Тутаевский | | | | Починок д.(Велик с/с) | | | ТП 212 (Починок) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | | LED | | 6 | | | 50 | |
| 185 | Тутаевский | | | | Починок д. (Метениненский с/С) | | | ТП 244 (Починок) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 3 | | | 50 | |
| 186 | Тутаевский | | | | Прошево д, | | | ТП 503 (Прошево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 1 | | | 50 | |
| 187 | Тутаевский | | | | Прошево д, | | | ТП 491 (Филинское) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 188 | Тутаевский | | | | Путиловка д, | | | ТП 207 (Путиловка) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 3 | 50 | | ДРЛ | | 1 | | | 150 | |
| 189 | Тутаевский | | | | Пшеничище с, | | | ТП 438 (Пшеничище д/сад) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 190 | Тутаевский | | | | Пшеничище с, | | | ТП 436 (Пшеничище контора) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 18 | 50 | |  | | 0 | | | 0 | |
| 191 | Тутаевский | | | | Пшеничище с, | | | ТП 443 (Пшеничище мастерская) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 5 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 192 | Тутаевский | | | | Пшеничище с, | | | ТП 438 (Пшеничище д/сад) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 193 | Тутаевский | | | | Пшеничище с, | | | ТП 445 (Пшеничище школа) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 194 | Тутаевский | | | | Пшеничище с, | | | ТП 444 (Пшеничище ферма) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 195 | Тутаевский | | | | Пшеничище с, | | | ТП 444 (Пшеничище ферма) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 196 | Тутаевский | | | | Радионцево д, | | | ТП 435 (Радионцево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | - | | - |  | |  | |  | | |  | |
| 197 | Тутаевский | | | | Ратислово д, | | | ТП 416 (Ратислово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 3 | 50 | | LED | | 2 | | | 150 | |
| 198 | Тутаевский | | | | Ратмирово с, | | | ТП 451 (Ратмирово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 199 | Тутаевский | | | | Реброво д, | | | ТП 434 (Реброво) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | - | | - |  | | LED | | 2 | | | 50 | |
| 200 | Тутаевский | | | | Родионово д, | | | ТП 440 (Карбышево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | - | | - |  | |  | |  | | |  | |
| 201 | Тутаевский | | | | Рольино-Волохонское д, | | | ТП 233 (Ролино-Волохонское) | | ВЛ-0,4кВ №1 | | | | - | | - |  | |  | |  | | |  | |
| 202 | Тутаевский | | | | Рольино-Волохонское д, | | | ТП 233 (Ролино-Волохонское) | | ВЛ-0,4кВ №2 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | |  | |  | | |  | |
| 203 | Тутаевский | | | | Рославлево д, | | | ТП 245 (Рославлево) | | ВЛ-0,4кВ Л-3 | | | | ДРЛ | | 5 | 150 | | LED | | 7 | | | 50 | |
| 204 | Тутаевский | | | | Руновское д, | | | ТП 230 (Руновское) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 2 | | | 50 | |
| 205 | Тутаевский | | | | Савинское с, | | | ТП 411 (Савинское котельная) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 206 | Тутаевский | | | | Савинское с, | | | ТП 411 (Савинское котельная) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 207 | Тутаевский | | | | Савинское с, | | | ТП 409 (Савинское нов.пос.) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 26 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 208 | Тутаевский | | | | Савинское с, | | | ТП 413 (Савинское д/сад) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 209 | Тутаевский | | | | Савинское с, | | | ТП 413 (Савинское д/сад) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 5 | 150 | |  | |  | | |  | |
| 210 | Тутаевский | | | | Сафронки д, | | | ТП 253 (Сафронки деревня) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 5 | | | 50 | |
| 211 | Тутаевский | | | | Сельцо д.(Помог с/с) | | | ТП 420 (Красново) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | |  | |  | | |  | |
| 212 | Тутаевский | | | | Семенчаково д, | | | ТП 214 (Семенчаково) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 213 | Тутаевский | | | | Скаминское д, | | | ТП 269 (Скаминское) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 3 | 50 | | ДРЛ | | 3 | | | 150 | |
| 214 | Тутаевский | | | | Скаминское д, | | | ТП 269 (Скаминское) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 215 | Тутаевский | | | | Слизнево д, | | | ТП 217 (Богдановка) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 216 | Тутаевский | | | | Созоново д, | | | ТП 418 (Козлово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 217 | Тутаевский | | | | Становщиково д, | | | ТП 270 (Кузнецово) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 218 | Тутаевский | | | | Старово д, | | | ТП 479 (Юрцево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 219 | Тутаевский | | | | Стояново д, | | | ТП 243 (Стояново) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 7 | | | 50 | |
| 220 | Тутаевский | | | | Строкино д, | | | ТП 216 (Строкино) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 221 | Тутаевский | | | | Студенец д, | | | ТП 210 (Курякино) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 222 | Тутаевский | | | | Суглобино д, | | | ТП 488 (Суглобино) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 2 | | | 50 | |
| 223 | Тутаевский | | | | Сухоногово д, | | | ТП 248 (Ново-Троицкое) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 1 | | | 50 | |
| 224 | Тутаевский | | | | Теляково д, | | | ТП 209 (Теляково) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | | LED | | 3 | | | 50 | |
| 225 | Тутаевский | | | | Терехово д, | | | ТП 218 (Терехово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 7 | | | 50 | |
| 226 | Тутаевский | | | | Тимоханово д, | | | ТП 488 (Суглобино) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 6 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 227 | Тутаевский | | | | Тоболино д, | | | ТП 437 (Тоболино) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 3 | 40 | |  | |  | | |  | |
| 235 | Тутаевский | | | | Ульяново д, | | | ТП 237 (Ульяново) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 3 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 236 | Тутаевский | | | | Урдома п, | | | ТП 257 (Урдома) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 237 | Тутаевский | | | | Урдома п, | | | ТП 247 (Урдома) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 3 | 50 | | ДРЛ | | 1 | | | 150 | |
| 238 | Тутаевский | | | | Урдома п, | | | ТП 247 (Урдома) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 13 | 50 | | ДРЛ | | 3 | | | 150 | |
| 239 | Тутаевский | | | | Урдома п, | | | ТП 247 (Урдома) | | ВЛ-0,4кВ Л-3 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 240 | Тутаевский | | | | Фефелово д, | | | ТП 239 (Фефелово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | | LED | | 4 | | | 50 | |
| 241 | Тутаевский | | | | Филинское д, | | | ТП 491 (Филинское) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 0 | 0 | | LED | | 3 | | | 50 | |
| 242 | Тутаевский | | | | Филинское д, | | | ТП 499 (Летешовка) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | - | | - |  | |  | |  | | |  | |
| 243 | Тутаевский | | | | Филинское д, | | | ТП 499 (Летешовка) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | - | | - |  | |  | |  | | |  | |
| 244 | Тутаевский | | | | Филисово д, | | | ТП 423 (Н.Жизнь) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | |  | |  | | |  | |
| 245 | Тутаевский | | | | Цветково д, | | | ТП 201 (В.Село АВМ) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | | LED | | 1 | | | 50 | |
| 249 | Тутаевский | | | | Ченцы д, | | | ТП 484 (Дор) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 3 | 150 | | LED | | 11 | | | 50 | |
| 250 | Тутаевский | | | | Чирково д, | | | ТП 235 (Чирково) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | - | | - |  | | LED | | 1 | | | 50 | |
| 251 | Тутаевский | | | | Чудиново д, | | | ТП 226 (Чудиново) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 4 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 252 | Тутаевский | | | | Шахматово д, | | | ТП 417 (Шахматово) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 253 | Тутаевский | | | | Шпаново д, | | | ТП 447 (Шпаново) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 2 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 254 | Тутаевский | | | | Шпаново д, | | | ТП 447 (Шпаново) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | - | | - |  | |  | |  | | |  | |
| 255 | Тутаевский | | | | Шумихино д. | | | ТП 275 (Шумихино деревня) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 257 | Тутаевский | | | | Юрицево д, | | | ТП 479 (Юрцево) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | |  |  | |  | |  | | |  | |
| 258 | Тутаевский | | | | Юрьевское д, | | | ТП 440 (Карбышево) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 1 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 259 | Тутаевский | | | | Языково д, | | | ТП 446 (Языково) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | ДРЛ | | 1 | 150 | | LED | | 1 | | | 50 | |
| 260 | Тутаевский | | | | Ясиплево д, | | | ТП 255 (Ясиплево мастерская) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 261 | Тутаевский | | | | Ясиплево д, | | | ТП 405 (Ясиплево деревня) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 0 | 0 | |  | |  | | |  | |
| 262 | Тутаевский | | | | Ясиплево д, | | | ТП 405 (Ясиплево деревня) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | LED | | 14 | 50 | |  | |  | | |  | |
| 263 | Тутаевский | | | | Ясиплево д, | | | ТП 255 (Ясиплево мастерская) | | ВЛ-0,4кВ Л-2 | | | | ДРЛ | | 9 | 150 | |  | |  | | |  | |
| 264 | Тутаевский | | | | Яскино д, | | | ТП 220 (Яскино) | | ВЛ-0,4кВ Л-1 | | | | LED | | 2 | 50 | |  | |  | | |  | |
| **Итого по видам светильников** | | | | | | | | | | | | | | **749** | |  |  | |  | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |
| Глава Тутаевского  муниципального района    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Низова | | | | | | | | | | Глава Левобережного сельского  поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А.Ванюшкин | | | | | | | | | | | | | | |