Администрация   Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2025  № 358-п

г. Тутаев

Об окончании отопительного сезона 2024-2025 годов на территории Тутаевского муниципального района

На основании действующих Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений                             в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением  Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354, в связи                      с установившейся положительной среднесуточной температурой воздуха           и необходимостью выполнения объемов работ по капитальному ремонту             в порядке подготовки объектов к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- В установленном технологическом порядке приступить                        к окончанию отопительного сезона 2024-2025 годов с 19.04.2025 с переводом систем на горячее водоснабжение (температуру горячей воды, доводимой до потребителя, выдерживать не менее 60°С).

- Отключение объектов социальной сферы (школы, детские сады, больницы) произвести вторым этапом после завершения работ                              по отключению отопления жилищного фонда.

- Руководителям теплоснабжающих предприятий и организаций       всех форм собственности:

  - Предоставить организациям, производящим начисление платежей за отопление населению, информацию о фактической дате отключения отопления в разрезе каждого жилого дома.

  - Согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности, утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г.    № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» провести гидравлические испытания тепловых сетей и промывку наружных и внутренних сетей                    в соответствии с графиком.

  - Акты гидравлических испытаний сетей и акты промывки наружных и внутренних сетей представить в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Тутаевского муниципального района в трехдневный срок после выполнения работ.

  - Приступить к ремонтным и профилактическим работам                       на наружных и внутренних системах теплоснабжения и котельном оборудовании в установленные СНиП сроки.

  - Представить копии графиков проведения капитальных ремонтов    в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Тутаевского муниципального района в недельный срок после начала вышеуказанных работ.

- Начальнику управления образования и спорта (Чеканова О.Я.), департамента культуры, туризма и молодежной политики (Никаноровой М.В.)             и руководителям структурных подразделений Администрации Тутаевского муниципального района заключить договоры со специализированными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства на промывку, ревизию и ремонт систем теплоснабжения, а также ревизию и ремонт имеющегося котельного оборудования.

- Признать утратившим силу постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 04.10.2024 № 729-п «О начале отопительного сезона 2024-2025 годов».

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Временной исполняющий полномочия

Главы Тутаевского муниципального района                               Ю.В. Губерова